| 客户返修不良品检测（维修）报告 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 返修单位: |  |  |  |  | 名称: | 检测/维修日期: 20 年 月 日 |  |
| 送修日期： |  |  |  |  | 数量： |  |  |
| 编 号 | 名 称 | 客户反映情形 | 检测状况 |  |  |  | 维修情形/不良原因 |
|  | HVAC6320 |  | 电机由于严重发热损坏，可能由于主机在运行 时没有打开自吸口所致 |  |  |  | 需要更换电机，消音器连接管进风口塑料件 |
| 检测结论： |  |  |  | 签字：吴超雷 |  |  | 日 期： |
| 公司批复： |  |  |  | 签字： |  |  | 日 期： |